9万100平简单装修预算表清单（详细价格）

1、玄关装修：

顶面处理+批腻子，一般装修报价在22元/平米，共52.8元；

顶面乳胶漆+墙面乳胶漆，一般18元/平米，大约在43.2+163元 ；

墙面处理+批腻子，一般22元/平米，共198.44元；

地面找平，一般人工费在35元/平米，共84元；

造型顶，大约在350元/项。

2、客厅+餐厅装修：

顶面、墙面处理+批腻子，人工加辅材22元/平米，共597.96+1053.71元；

顶面、墙面乳胶漆，人工加辅材18元/平米，共489.24+862.1元 ；

地面找平，一般人工费35元/平米，共951.30元；

电视背景墙，可以控制在1200元/项；

餐厅吊顶，一般在1000元/项；

过道吊顶，一般在600元/项。

3、卧室装修：书房+主卧+次卧

三个卧室的顶面处理+批腻子，一般在22元/平米，共306.9+478+250=1034元；

顶面乳胶漆，人工加辅材在18元/平米，共251.1+398+205元；

墙面处理+批腻子，一般22元/平米，共810.48+1298+734元；

墙面乳胶漆，18元/平米，共663.12+1063+601元；

地面找平，35元/平米，共488.25+774+488+399元。

4、卫生间装修：两个小卫生

铺地砖，人工费45元/平米，共243+145=385元；

墙砖粘贴，人工45元/平米，共1115.55+823元；

塑钢板吊顶，人工加材料160元/平米，950.4+570元；

防水（四周爬墙30公分），一般90元/平米，共1015.2+756元；

包管道，280元/项，共560元。

5、厨房装修：

铺地砖，人工费45元/平米，共423.22元；

墙砖粘贴，45元/平米，共1383.75元；

塑钢板吊顶，100元/平米，共1034.55元。

6、水电装修费用：

电路改造，25元/米，共232.5元；

水管改造，63元/米，共393.75元；

垃圾清运费，200元/项；

安装费，600元/项。

7、木作及其他费用：

柜体，360元/平米，共1188元；

烤漆门口（入户）单面，一般在123元/米，共635.91元；

烤漆门（2个卧室+1个卫生间+1个厨房）1380元/套，共6900元；

门锁、合页、门吸，110元/套，共550元；

主卧卫生间折叠门，380元/平米，共585.2元；

厨房阳台折叠门，380元/平米，共585.2元；

烤漆窗户包口（3个卧室），一般123元/米，共2078.7元；

窗户台面（3个卧室），一般420元/延米，共2142元；

烤漆门口（客厅阳台）双面，一般136元/米，共924.8元；

阳台窗户包口，一般136元/米，共843.2元；

阳台窗户台面，420元/延米，共966元；

厨房吊柜（UV门板），一般680元/延米，共2924元；

厨房地柜（UV门板），400元/延米，共1960元；

地柜台面，420元/延米，共2058元；

主卧衣柜（不包括柜门），360元/平米，共2430.元；

主卧衣柜推拉门，520元/平米，共3510元。

8、主材装修费用：

墙砖(厨房+厨房阳台+两个卫生间），选择中档瓷砖即可，一般在58元/平，共98平米，费用共5724.6元；

地砖（卫生间+厨房+主卧阳台），选择档次61元/平米，21平米左右，共1220元；

地板96元/平米，客餐厅0共8515元；

注：主材费用一般都要算上损耗，都要适当多买，少买以后，批次不同担心色差。更多装修知识，尽在装酷网，链接优质装修服务。